## 1-godišnja NABAVA REDOVNO
Prilog 2 : troškovnik
Komunalno Basilija d.o.o. Podkuća 8, 21430 Grohote OIB: 23193263251
TROŠKOVNIK ELEKTRO MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE ZA 2022.g..
NAZIV MATERIJALA | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
ŽARULJA SON-T MASTER PIA PLUS 150W E40 | KOM | 30
ŽARULJA GE LED STIK 10W - E27 (115*37mm) | KOM | 60
ŽARULJA Žarulja LED CORN EB-E27 20W LED Specifikacije: ŽARULJA RADNI NAPON: 85 - 265 V AC, Snaga žarulje: 20 W Warm White Veličina žarulje: min. 60*170.2 mm, max. 70*194.3 mm LED: Epistar SMD 2835 135 pcs, PF: 0,95, Zaštita: IP 65 Boja svjetla: CCT/max 3000 K Kut osvjetljavanja: 360 stupnjeva Operativni vijek trajanja: min 50.000 sati, 3 GODINE GARANCIJA | KOM | 600
ŽARULJA Žarulja OSRAM E27 30W LED Specifikacije: ŽARULJA RADNI NAPON: 220 - 240 V AC, Snaga žarulje: 30 W Warm White Veličina žarulje: 75*170 mm 3600lm 30W/827 K E27, PF: 0,90, Zaštita: IP 65 Kut osvjetljavanja: 360 stupnjeva Operativni vijek trajanja: min 50.000 sati | KOM | 150
ŽARULJA VISOKOTLAČNA Na NAV-T 70W / E27 | KOM | 20
Cijev Led 1200mm/18W/4000K/T8 | KOM | 20
Žarulja OSRAM HQI-TS 150W RX7s | KOM | 20
Osigurač ETI-D01 GL/Gg E14 4A, ϕ11x36mm,ϕ7,3mm (A) | KOM | 70
Osigurač ETI-D01 GL/Gg E14 6A, ϕ11x36mm,ϕ7,3mm (A) | KOM | 70
AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-polni B 6A | KOM | 30
AUTOMATSKI OSIGURAČ 2-polni B 6A | KOM | 30
OSIGURAČ STAKLENI 5x20mm 4A | KOM | 30
Ukupna cijena bez PDVa u kn